湖南工程学院

2019年专业硕士研究生入学考试复习大纲

| 科目名称 | 暖通空调 | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |  |  |  |
| （1） 绪论 1、考试内容：采暖通风与空气调节的定义，典型系统的工作原理，暖通空调系统的分类，暖通空调技术发展状况。 2、考试要求：了解采暖通风与空气调节的定义，暖通空调系统的分类等 （2） 热负荷、冷负荷与湿负荷计算 1、考试内容：室内外空气计算参数的确定；冬季建筑热负荷、夏季建筑围护结构的冷负荷、室内热源散热引起的冷负荷、湿负荷、新风负荷的计算；空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷的确定。 2、考试要求：熟悉室内外空气计算参数的确定方法；掌握空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷的确定方法。 （3）全水系统 1、考试内容：全水系统的末端装置；热水采暖系统的分类与特点；分户热计量采暖系统； 热水采暖系统的调节方法；全水风机盘管系统的设计方法。 2、考试要求：了解全水系统的末端装置；掌握热水采暖系统的分类与特点；了解分户热计量采暖系统；掌握热水采暖系统的调节方法；掌握全水风机盘管系统的设计方法。 （4）蒸汽系统 1、考试内容：了解蒸汽采暖系统；掌握蒸汽在通风与空调系统中的应用；了解蒸汽采暖系统专用设备。 2、考试要求：了解蒸汽采暖系统；掌握蒸汽在通风与空调系统中的应用；了解蒸汽采暖系统专用设备。 （5）辐射采暖和辐射供冷 1、考试内容：辐射采暖与辐射供冷定义；掌握辐射板原理；辐射采暖系统的特点与设计要点，电热膜辐射采暖；辐射供冷原理与应用场合。 2、考试要求：掌握辐射采暖与辐射供冷定义；熟悉辐射采暖系统的特点与设计要点。 （6）全空气系统与空气—水系统 1、考试内容：全空气系统与空气——水系统的分类；全空气系统的送风量、送风参数、新风量等概念；定风量单风道空调系统的组成、夏季与冬季工况分析、运行调节；定风量双风道系统基本概念，变风量系统的特点及工况分析；空气——水风机盘管系统中的新风系统；诱导器系统的种类与特点。 2、考试要求：掌握全空气系统与空气——水系统的分类；掌握全空气系统的送风量、送风参数、新风量等概念；掌握定风量单风道空调系统的组成、夏季与冬季工况分析、运行调节；掌握定风量双风道系统基本概念，变风量系统的特点及工况分析；掌握空气——水风机盘管系统中的新风系统；熟悉诱导器系统的种类与特点。 （7）冷剂式系统 1、考试内容：冷剂式空调系统的特点、分类；房间空调器、单元式空调机组、VRV 系统、水环热泵空调系统及机组系统的适用性。 2、考试要求：了解冷剂式空调系统的特点、分类；了解房间空调器、单元式空调机组、VRV 系统、水环热泵空调系统及机组系统的适用性。 （8）室内气流分布 1、考试内容：室内气流分布的要求与评价方法，送风口和回风口结构特点；典型气流分布模式；室内气流分布的设计计算。 2、考试要求：掌握室内气流分布的要求与评价方法，了解送风口和回风口结构特点；掌握典型气流分布模式。 （9）特殊建筑空气环境的控制技术 1、考试内容：洁净室与生物洁净室的概念与系统，恒温恒湿空调、除湿系统、低温空调系统。 2、考试要求：了解洁净室与生物洁净室的概念与系统，了解恒温恒湿空调、除湿系统、低温空调系统。 （10）空调水系统 1、考试内容：空调水系统形式、典型图式、分区方法；水系统的定压及其设备、循环水泵的选择；管道热应力及热补偿、管道与设备的保温与隔热、管路附件及器具；暖通空调水系统的水质管理；空调通风系统的消声、隔热与设备房的噪声控制方法。 2、考试要求：掌握空调水系统形式、典型图式、分区方法；掌握水系统的定压及其设备、循环水泵的选择；了解管道热应力及热补偿、管道与设备的保温与隔热、管路附件及器具；了解暖通空调水系统的水质管理；掌握空调通风系统的消声、隔热与设备房的噪声控制方法。 要点说明： 1. 本大纲列出了各章的考核要点。制订本大纲的目的是使考生能够明确考试内容和要求，便于复习。本大纲在考核要求中，按照了解、理解、掌握三个层次提出了要求。三个能力层次是递进等级关系，各层次的含义是： 了解：能了解有关的概念、知识的含义，并能正确地认识和表达，是低层次的要求。 理解：在了解的基础上，能全面理解把握基本概念、基本性质、基本定理、基本方法和基本计算，能掌握有关概念、原理、方法和计算，是较高层次的要求。 掌握：在理解的基础上，能运用基本概念、基本定理、基本方法分析和解决有关的理论和实际问题。这里包括简单应用和综合应用，其中综合应用是最高层次的要求。 参考教材： 《暖通空调》，陆亚俊主编，中国建筑工业出版社，2007年。 |  |  |  |
| 二、考试形式与试卷结构 |  |  |  |
| 1、考试形式 考试形式:闭卷，笔试。 答题时间: 120 分钟。 2、试卷结构 满分为100分。 （1） 填空题、选择题、问答题（70分） 2 计算题 （30分） |  |  |  |