湖南工程学院

2022年专业硕士研究生复试考试大纲

| 科目名称 | 空调与制冷工程 |
| --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |
| 蒸汽压缩式制冷的热力学原理 1 理想制冷循环；2 蒸汽压缩式制冷的理论循环；3 蒸汽压缩式制冷循环的改善；4 跨临界制冷循环 制冷技、润滑油、载冷剂 1 制冷剂；2 润滑油；3 载冷剂 制冷压缩机 1 活塞式制冷压缩机；2 回转式压制冷缩机；3 离心式制冷压缩机；4 压缩机的热力性能 制冷装置的换热设备 1 冷凝器/蒸发器种类和工作原理；2 冷凝器/蒸发器的传热过程；3 冷凝器/蒸发器的设计计算 节流装置和辅助设备 1 节流装置；2 辅助设备；3 控制机构 蒸汽压缩式制冷装置及运行调节 1 蒸汽压缩式制冷系统的典型流程；2 空调用蒸汽压缩式制冷机组；3 蒸汽压缩式制冷系统的工作特性；4 蒸汽压缩式制冷装置的性能调节 吸收式制冷与热泵 1 吸收式制冷的基本原理；2 吸收式工质对的特性；3 溴化锂吸收式制冷机；4吸收式热泵；5溴化锂吸收式机组的性能与改善措施 八、湿空气的焓湿学基础 1、 湿空气的基本参数；2、湿空气焓湿图的构成及绘制方法。3、焓湿图的基本应用。 九、空调负荷计算与送风量确定 1、室内、室外计算参数的确定原则和方法。2、各种热湿负荷的计算方法与原理；3、空调房间送风状态点及送风量的确定，房间新风量的确定 十、 空气处理及设备 1、直接式、表面式热湿交换原理。2、喷水室、表面式换热器、加湿器、减湿剂的处理过程。 十一、 空调系统 空调系统的分类方法。2.普通集中式空调系统；3. 风机盘管空调系统 ；4. 热泵空调系统 十二、空调区的气流组织和空调风管系统 1、房间气流分布形式；2、空调风口的类型；3、房间气流分布的计算与评价，4、空调风系统设计计算。 十三、空调水系统 1. 空调水系统的形式。2. 空调水系统的分区及定压方式。3. 空调冷却水系统；4.空调水系统的设计计算。 |
| 二、考试形式与试卷结构 |
| 1、考试形式 线上 答题时间: 10—20分钟。 2、试卷结构 满分100分 |
| 参考书目名称 | 作者 | 出版社 | 版次 | 年份 |
| 《空气调节用制冷技术》 | 石文星、田长青、王宝龙 | 中国建筑工业出版社 | 第五版 | 2016年 |
| 《空调工程》 | 黄翔 | 机械工业出版社 | 第三版 | 2017 |